Утверждаю

Вр.и.о. управляющего директора ОАО «КУМЗ»

_____________________ Е.В. Головатая

«____» ____________________ 2017 г.

Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии, в соответствии постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии»

1.  Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям (отчетный период: апрель  2017г.)

Настоящим сообщаю, что у ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» отсутствует техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий; заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям не поступали, соответственно отсутствует и их реализация*.

* Сведения в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше

2.  Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (отчетный период: апрель 2017 года)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | Ответственный | Начало | Окончание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт подстанции 110/10 кВ «Восточная» силовой трансформатор № 1 | Шт | 1 | 1 | Дубина В.В. | 24.04.17 | 26.04.17 |  |
| 2 | Текущий ремонт подстанции 110/10 кВ «Восточная» силовой трансформатор № 2 | Шт | 1 | 1 | Дубина В.В. | 17.04.17 | 20.04.17 |  |

3.  О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций (отчетный период: апрель 2017 года)

Настоящим сообщаю, что заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям за указанный отчетный период не поступали.

Главный энергетик								В.В. Дубина